附件1：项目采购内容

平移门

| 项目 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 金额 （元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门排 （烤漆） | 12.4（长）*1.5（高） | 亚铝 | 套 | 1 |  |  |  | 材质铝合金 6005-T6/6063-T5 |  |
| 智能驱动 系统 | 24V 直流电机 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 直流电机 |  |
|  | 一体化控制系统 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 红门芯 |  |
|  | 磁敏开关 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 平移门专用 |  |
|  | 缓冲装置 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 平稳功能 |  |
|  | 热敏保护装置 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 电机保护 |  |
|  | 无挡级离合装置 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 平移门专用 |  |
|  | 手动离合装置 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 手动开启 |  |
|  | 电子软启动装置 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 电机保护 |  |
| 智能安全 装置 | 电子显示屏 | 红门 | 块 | 1 |  |  |  | 显示时间、日期、星期 名称、欢迎语 |  |
|  | 数码遥控器 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 1：2 |  |
|  | 24V 直流控制系 统 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 安全保护 |  |
|  | 红外线防碰 | 杰泰 高科 | 套 | 1 |  |  |  | 电子防撞 |  |
|  | 红外线防爬 | 杰泰 高科 | 套 | 1 |  |  |  | 防爬功能 |  |
|  | 压力波防碰 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 防撞功能 |  |
|  | 紧急急停控制器 | 红门 | 套 | 1 |  |  |  | 安控 |  |
| 人行门 | P701 | 红门 | 个 | 1 |  |  |  | 小门高 1.5 米，净宽 1.32 米，外看右固定，里开 |  |
| 固定片 | P701 | 红门 | 个 | 1 |  |  |  | 固定片外看在小门右侧， 宽 0.44 米 | 4200 元 |

路面维修

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地面清理工费 | 1. 预挖宽1米，深0.2米， 长14.5米，再加宽 0.73米，深0.2米、长2.4 米的方坑，须用C30混凝 土回填（大门运行区域， 小门基础区域）。 2. 预挖宽1.2米，深 0.2米，长14.5米的方坑，用沥青回填。 |  |
| 2 | 排渣 |  |  |
| 3 | 将闸机和车牌识别机基础漆面恢复 | 马路漆、工时费 |  |
| 4 | 旧门拆除 |  |  |
| 5 | C30混凝土约 | 3.5平方米 |  |
|  | 沥青+垫层 | 17.5平方米 |  |
| 6 | 管线铺设及穿线 | 管线、工时费 |  |
| 7 | 路面恢复 |  |  |